Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Солнечная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+015 | 0+016 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 2 | 0+042 | 0+043 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 3 | 0+078 | 0+079 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 4 | 0+105 | 0+106 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 5 | 0+133 | 0+134 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 6 | 0+171 | 0+172 |  | 1/1 | 0 | 1 | 0 | Слева |
| 7 | 0+205 | 0+206 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 8 | 0+237 | 0+238 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 9 | 0+273 | 0+274 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| 10 | 0+307 | 0+308 |  | 1/1 | 1 | 0 | 1 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 10/10 | 8 | 2 | 8 |  |