Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Ю.Смирнова

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+037 | 0+037 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 0+060 | 0+060 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 0+090 | 0+122 |  | 2/2 | 0 | 32 | 0 | Справа |
| 4 | 0+152 | 0+152 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+178 | 0+178 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 6 | 0+204 | 0+204 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 0+234 | 0+234 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+263 | 0+263 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 9 | 0+290 | 0+315 |  | 2/2 | 25 | 0 | 25 | Справа |
| 10 | 0+343 | 0+343 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 11 | 0+369 | 0+369 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 13/13 | 25 | 32 | 25 |  |