Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Чкалова(ул.Есенина-ул.Чкалова)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+031 | 0+031 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 2 | 0+067 | 0+067 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+084 | 0+139 |  | 3/3 | 0 | 55 | 0 | Справа |
| 4 | 0+173 | 0+173 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 0+200 | 0+200 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 6 | 0+240 | 0+267 |  | 2/2 | 27 | 0 | 27 | Справа |
| 7 | 0+298 | 0+298 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 8 | 0+308 | 0+308 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 11/11 | 27 | 55 | 27 |  |