Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: с.Сухой Ракит_ул.Восточная

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1+348 | 1+348 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 1+392 | 1+392 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 3 | 1+422 | 1+458 |  | 2/2 | 36 | 0 | 36 | Справа |
| 4 | 1+487 | 1+487 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 5 | 1+520 | 1+642 |  | 4/4 | 122 | 0 | 122 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 9/9 | 158 | 0 | 158 |  |