Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Социалистическая

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+010 | 0+010 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 2 | 0+048 | 0+048 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+107 | 0+128 |  | 2/2 | 0 | 21 | 0 | Слева |
| 4 | 0+185 | 0+185 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+225 | 0+225 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 6 | 0+275 | 0+550 |  | 7/7 | 275 | 0 | 275 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 13/13 | 275 | 21 | 275 |  |