Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Чкалова(ул.Смирнова-ул.Промышленная)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+015 | 0+015 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 2 | 0+042 | 0+042 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+065 | 0+065 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 4 | 0+090 | 0+090 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+125 | 0+125 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 6 | 0+151 | 0+151 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 7 | 0+212 | 0+253 |  | 2/2 | 41 | 0 | 41 | Справа |
| 8 | 0+283 | 0+283 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 9 | 0+326 | 0+364 |  | 2/2 | 38 | 0 | 38 | Справа |
| 10 | 0+396 | 0+396 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 12/12 | 79 | 0 | 79 |  |