Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Урицкого

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+034 | 0+171 |  | 5/5 | 137 | 0 | 137 | Слева |
| 2 | 0+205 | 0+876 |  | 11/11 | 671 | 0 | 671 | Справа |
| 3 | 0+904 | 0+952 |  | 2/2 | 48 | 0 | 48 | Справа |
| 4 | 0+998 | 1+003 |  | 1/1 | 0 | 5 | 0 | Справа |
| 5 | 1+043 | 1+084 |  | 2/2 | 41 | 0 | 41 | Справа |
| 6 | 1+117 | 1+124 |  | 1/1 | 0 | 7 | 0 | Справа |
| 7 | 1+152 | 1+268 |  | 4/4 | 116 | 0 | 116 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 26/26 | 1013 | 12 | 1013 |  |