Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Свердлова(от дома №1-пер.Колхозный)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+021 | 0+093 |  | 3/3 | 0 | 72 | 0 | Слева |
| 2 | 0+127 | 0+127 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 3 | 0+157 | 0+157 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 4 | 0+193 | 0+193 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 5 | 0+231 | 0+231 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 6 | 0+303 | 0+303 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 7 | 0+370 | 0+370 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 8 | 0+407 | 0+407 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 9 | 0+439 | 0+439 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 10 | 0+482 | 0+482 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 11 | 0+514 | 0+514 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 12 | 0+547 | 0+547 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 13 | 0+587 | 0+587 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 14 | 0+620 | 0+620 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 15 | 0+655 | 0+655 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 16 | 0+691 | 0+691 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 17 | 0+728 | 0+728 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 18 | 0+770 | 0+770 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 19 | 0+806 | 0+806 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 20 | 0+842 | 0+885 |  | 2/2 | 43 | 0 | 43 | Слева |
| 21 | 0+906 | 0+906 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| 22 | 0+918 | 0+918 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 23 | 0+948 | 0+948 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 24 | 0+986 | 0+986 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 25 | 1+017 | 1+017 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 26 | 1+056 | 1+056 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| 27 | 1+090 | 1+124 |  | 2/2 | 34 | 0 | 34 | Слева |
| 28 | 1+147 | 1+147 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Слева |
| Итого: |  |  |  | 32/32 | 77 | 72 | 77 |  |