Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Советская(от дома №1-площадь)

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+135 | 0+450 |  | 10/10 | 315 | 0 | 315 | Слева |
| 2 | 0+490 | 0+635 |  | 5/5 | 145 | 0 | 145 | Слева |
| 3 | 0+675 | 0+897 |  | 8/8 | 0 | 222 | 0 | Слева |
| 4 | 0+920 | 0+920 |  | 1/1 | 0 | 0 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 24/24 | 460 | 222 | 460 |  |