Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул.Шукшина

| № п/п | Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Объект установки | Количество опор / светильников | Протяженность,м |  |  | Расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м | Фактически установленные, м | Потребность в установке, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0+024 | 0+308 |  | 7/7 | 284 | 0 | 284 | Справа |
| 2 | 0+345 | 0+352 |  | 1/1 | 0 | 7 | 0 | Справа |
| 3 | 0+386 | 0+610 |  | 7/7 | 224 | 0 | 224 | Справа |
| 4 | 0+635 | 0+638 |  | 1/1 | 0 | 3 | 0 | Справа |
| Итого: |  |  |  | 16/16 | 508 | 10 | 508 |  |